## spremni list
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDRAČUNOM
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Investitor: | DSO Grouplje
Ob Grosupeljščici 28
1290 Grosuplje
Objekt: | Ureditev avle v p.e. Loški Potok
Št. projekta:
Datum izdelave popisa: | september 2018

## OPOMBE
OBJEKT: | Ureditev avle v p.e. Loški Potok
INVESTITOR: | DSO Grouplje
Ob Grosupeljščici 28
1290 Grosuplje
ŠT. PROJEKTA:
0
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE:
Ponudnik mora v cenah po enoti vkalkularati vse potrebne stroške:
- upoštevati lastne prevozne stroške do lokacije gradbišča, vse organizacijske stroške in stroške gradbišča, ki nastanejo na strani izvajalca,
- izvajalec nosi stroške organizacije celotnega gradbišča (gradbiščne ograje in ostala gradbena oprema ter zavarovanje gradbene dejavnosti),
- poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki,
- vse manipulativne stroške,
- vse potrebne meritve, certifikate, poročila in preglede za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta,
- ponudnik mora upoštevati, da si mora pred izvedbo, dobavo in vgradnjo vseh elementov vidnih obdelav površin predhodno pridobiti soglasje projektanta in investitorja.
ZA RAZPIS:
Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika
f

## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL:
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A. | GRADBENA DELA:
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
| II. | RUŠITVENA DELA | 0
| III. | ZIDARSKA DELA | 0
|  | GRADBENA DELA skupaj: | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA:
| I. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
| III. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA skupaj: | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA skupaj: |  | 0
DDV ni vključen!

## PRIPRAVLJALNA DELA
A | GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
1 | Kompletna organizacija gradbišča , z vsemi potrebnimi zaporami dostopa, ter začasnimi priklopi/odklopi komunalnih instalacij. Zaščita vseh skupnih prostorov, ki so z izvedbo del tangirani, vendar niso predmet adaptacije. Zaščita pred zaprašitvijo, kompletno z upoštevanjem vsega potrebnega dela in materiala za popolno zaščito le teh!! (npr. dostopni skupni hodniki, sosednji vhodi, stopnišča, obstoječega tlaka avle......) | kpl | 1 |  | 0
2 | Finalno čiščenje celotnega prostora avle ter skupnih površin objekta (po katerih so potekale transportne poti) po končanih delih, vključno z gospodinjskim čiščenjem oken in vrat (komplet steklo in okvir) ter gospodinjskim čiščenjem vseh finalnih talnih in stenskih oblog | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0

## RUŠITVENA
I. | RUŠITVENA DELA
Opombe:
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu, ter projektno dokumentacijo.
V cenah posameznih postavk upoštevati:
- izvedba po opisu v posameznih postavkah
- v ceni upoštevati vse zaščite ter čiščenje prostorov med in po končanih delih,
- vsa zavarovanja, eventualna podpiranja obstoječih konstrukcij in odri, ter odstranitev le-teh po končanih delih,
- vsa rušitvena dela je potrebno izvajati brez povzročanja vibracij, ki bi lahko povzročile razpoke oz. poškodbe nosilnih elementov objekta in elementov, ki se ne rušijo,
- vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala,
- vse transporte iz objekta (klet-pritličje), transport v stalno deponijo, kompletno s plačilom vseh komunalnih pristojbin,
- izvajalec mora priložiti dokazila o deponiranju ruševin od pooblaščene deponije,
- v cenah vseh postavk upoštevati sprotna čiščenja vseh prostorov.
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
0
1 | Demontaža obstoječega rasterskega stropa z nakladanjem in transportom v stalno deponijo (pooblaščenim zbiralcem gradbenih odpadkov s strani Agencije RS za okolje), na razdalji cca 25km (deponijo pridobi izvajalec). Plačilo vseh taks (odškodnina) na deponiji. | m2 | 140 |  | 0
0
2 | Demontaža obstoječih elektro instalacij (luči,....) vezane na rušenje obstoječega stropa, nakladanjem in transportom v stalno deponijo (pooblaščenim zbiralcem gradbenih odpadkov s strani Agencije RS za okolje), na razdalji cca 25km (deponijo pridobi izvajalec). Plačilo vseh taks (odškodnina) na deponiji. demontaža obsega strop v izmeri 140 m2. | m2 | 140 |  | 0
0
0
3 | Demontaža in ponovna montaža piktogramov, požarnih redov in gasilnih aparatov. V ceni upoštevati hrambo za čas obnove! | kos | 8 |  | 0
0
4 | Rušenje obstoječe stenske keramike z nakladanjem in transportom v stalno deponijo (pooblaščenim zbiralcem gradbenih odpadkov s strani Agencije RS za okolje), na razdalji cca 25km (deponijo pridobi izvajalec). Plačilo vseh taks (odškodnina) na deponiji. | m2 | 10 |  | 0
0
0
5 | Razna pomoč pri rušitvenih delih | ur PK | 32 |  | 0
6 | Nepredvidena dela. | % | 10 |  | 0
| RUŠITVENA DELA skupaj: |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0

## ZIDARSKA
II. | ZIDARSKA DELA
Opombe:
- v ceni zid. del so zajeti vsi lahki premični odri viš. do 4 m za zidanje in ometavanje, čiščenje prostorov med in po končanih delih.
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblaščeno deponijo,
- vse potrebne delovne premične odre, vertikalne in horizontalne transporte (pritličje),
- vse potrebne zaščite, varovanja in podpiranja obstoječih konstrukcij,
- v cenah vseh postavk upoštevati sprotna čiščenja vseh prostorov.
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Obnova ometa po odstranitvi stenskih keramičnih ploščic | m2 | 10 |  | 0
2 | Razna pomoč gradbenih delavcev. Obračun po dejanskih stroških. Ocena: |  |  |  | 0
| KV | ur | 16 |  | 0
| PK | ur | 16 |  | 0
3 | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
| ZIDARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## SUHOM.
I. | SUHOMONTAŽNA DELA
Opombe:
- V ceno izdelave sten iz mavčno kartonskih plošč so vštete tudi izdelave prebojev vsled instalacijskih vodov,
- spuščeni strop se izvaja po shemah in detajlih v projektu,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz na pooblaščeno deponijo,
- vse notranje transporte (dela v obstoječem pritličju),
- vsi potrebni delovni odri morajo biti zajeti v ceni,
- v cenah vseh postavk upoštevati sprotna čiščenja vseh prostorov.
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
|  |  |  | 0 | 0
1 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč deb. 12,5 mm, kompletno s podkonstrukcijo z vešali, vogalniki. Strop po celotnem prostoru. Vsi stiki dvakrat bandažirani. Višina spusta stropa do 0,30 cm. V ceni je potrebno zajeti vse izreze za luči, prezračevalne elemente, itd (glej novi načrt stropa) | m2 | 140 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža revizijske lopute dim.40x40 cm v spuščenem stropu iz mavčnokartonskih plošč, v enaki sestavi kot strop (dostop do instalacij). Količina ocenjena. | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | Nepredvidena dela | % | 10 | 0 | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opombe:
- v ceno slikoplesk. del so zajeti vsi premični odri,
- zaščite ter čiščenje prostorov med in po končanih delih,
- v ceni zajeti tudi vsa predhodna pripravljalna dela za pripravo podlage (očiščenje površine prahu, madežev in drugih nečistoč, impregnacija…),
- za izbrane barve potrebno pred izvedbo izdelati vzorec dim. 1,0 m2, ki ga potrjuje projektant,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi,
- vse transporte (pritličje),
- v cenah vseh postavk upoštevati sprotna čiščenja vseh prostorov.
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Dvakratno glajenje in brušenje/struganje novih fino ometanih zidov, z notranjim kitom ter premaz z emulzijo. | m2 | 10 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | Dvakratno slikanje sten z notranjo zidno lateks barvo, komplet z pripravo površine za slikopleskarska dela. Višine do 1,60 od tal. Barva po izbiri projektanta! | m2 | 90 |  | 0
0
3 | Dvakratno slikanje sten s poldisperzijsko belo barvo za notranje površine v barvi po izboru naročnika! komplet z pripravo površine za slikopleskarska dela. Barva po izbiri projektanta! | m2 | 75 |  | 0
4 |  |  |  | 0
| Dvakratno glajenje, brušenje z notranjim kitom ter premaz z emulzijo in dvakratno pleskanje s poldisperzijsko barvo suhomontažnih stropov | m2 | 140 |  | 0
5 |  |  |  | 0
| Dvakratni oplesk notranjih vratnih kovinskih podbojev z vsemi potrebnimi predelu (brušenje, kitanje,…) | kom | 7 |  | 0
0
6 | Dvakratni oplesk notranjih vratnih kril, obojestransko z vsemi potrebnimi preddeli (brušenje, kitanje,…) | kom | 7 |  | 0
0
07. | Dvakratni oplesk radiatorjev v barvi po izboru investitorja, obojestransko z vsemi potrebnimi preddeli (brušenje, kitanje,…) | kom | 5 |  | 0
0
08. | Nepredvidena dela, obračun po dejan. stroških. |  |  | 0 | 0
| Ocena: KV pleskar. | ur | 25 |  | 0
0
09. | Nepredvidena dela. | % | 10 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0